PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA**

Broj nabave: Roba 01-2017

Nabava:

*Grupa 1 - 3D rendgen sa softverima (3D programi za rendgen, 3D skener, dodatni programi za 3D snimanje, protokol za aparatić, moduli)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena****(DA/NE)** |
| ***1.*** | **3D rendgen sa softverima (3D programi za rendgen, 3D skener, dodatni programi za 3D snimanje, protokol za aparatić, moduli) – 1 kpl**-regionalni napon EU 220-240V-3D rendgen-veličina snimke: 150-220x150-200- vrijeme snimanja: 18-26 s-broj osnovnih programa za snimanje: 4-7-vertikalno segmentiranje: 4-6-horizontalno segmentiranje: 2-5-3D ENT programi (odgovarajući za rendgen)-Softvare 3D licenca za 2 dodatna korisnika-montaža na zid-osnovni panoramski programi-horizontalno i vertikalno segmentiranje-napredni programi snimanja-dodatni programi snimanja 3D (3D scan otiska, endo mod, protokol za aparatić za zube)-moduli (Moduli za planiranje implantanata, Ortho studio advance ili jednakovrijedno, modul smile design ili jednakovrijedno) |  |  |  |

*Grupa 2 -Kolječnik kirurški, fiziodispenzer, cjevčice za fiziodispenzer i Stroj za endodonciju*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena****(DA/NE)** |
| ***1.*** | **Kolječnik kirurški, fiziodispenzer, cjevčice za fiziodispenzer - 1 kpl**-kirurški kolječnik-fiziodispenzer- s pedalom, motor bez svijetla- cjevčice za fiziodispenzer- 5-15 kom |  |  |  |
| ***2.*** | **Stroj za endodonciju - 1 kpl**-endo motor s apex lokatorom-pripadajući instrumenti |  |  |  |