PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA**

Broj nabave: Roba 01-2017

Nabava:

*Grupa 1 - 3D rendgen sa softverima (3D programi za rendgen, 3D skener, dodatni programi za 3D snimanje, protokol za aparatić, moduli)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| ***1.*** | **3D rendgen sa softverima (3D programi za rendgen, 3D skener, dodatni programi za 3D snimanje, protokol za aparatić, moduli) – 1 kpl**  -regionalni napon EU 220-240V  -3D rendgen  -veličina snimke: 150-220x150-200  - vrijeme snimanja: 18-26 s  -broj osnovnih programa za snimanje: 4-7  -vertikalno segmentiranje: 4-6  -horizontalno segmentiranje: 2-5  -3D ENT programi (odgovarajući za rendgen)  -Softvare 3D licenca za 2 dodatna korisnika  -montaža na zid  -osnovni panoramski programi  -horizontalno i vertikalno segmentiranje  -napredni programi snimanja  -dodatni programi snimanja 3D (3D scan otiska, endo mod, protokol za aparatić za zube)  -moduli (Moduli za planiranje implantanata, Ortho studio advance ili jednakovrijedno, modul smile design ili jednakovrijedno) |  |  |  |

*Grupa 2 -Kolječnik kirurški, fiziodispenzer, cjevčice za fiziodispenzer i Stroj za endodonciju*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** | **Ocjena**  **(DA/NE)** |
| ***1.*** | **Kolječnik kirurški, fiziodispenzer, cjevčice za fiziodispenzer - 1 kpl**  -kirurški kolječnik  -fiziodispenzer- s pedalom, motor bez svijetla  - cjevčice za fiziodispenzer- 5-15 kom |  |  |  |
| ***2.*** | **Stroj za endodonciju - 1 kpl**  -endo motor s apex lokatorom  -pripadajući instrumenti |  |  |  |